标底编制说明

工程名称: 北国商城益新购物中心扶梯区域内装修工程-消防工程

- 一、工程概况 本工程为北国商城益新购物中心扶梯区域内装修工程-消防工程项目；地点位于石家庄市裕华区天山大街与学苑路交口东北角，主要内容为:图纸内容。 - 编制依据 - 依据施工图纸及相关图纸回复； - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、河北省建设工程标准《建设工程量清单编制与计价规程》（DB13(J)T-150-2013）、河北省建筑、安装、装饰装修工程费用标准（HEBGFB-1-2012）； - 《全国统一建筑工程基础定额河北省建筑工程消耗量定额（2012）》 - 《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额（2012）》； - 《河北省房屋修缮工程消耗量定额（2013）》； - 河北安全生产、文明施工费执行（冀建工【2017】78号）； - 关于发布石家庄2020年上半年建筑市场综合用工指导价的通知; - 河北省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营改增河北省建筑工程计价依据调整办法》的通知（冀建建市【2019】3号）； - 河北省住房和城乡建设厅关于完善建筑业企业规费计取有关工作的通知（冀建市【2016】11号）； - 材料价格依据石家庄市2020年11月份信息价及市场价。 - 三、其他需要说明问题 1. 五层应急照明拆除部分，暂按拆除非阴影区域计入。 2. 消防拆除部分，依据图纸及图纸问题回复计入。 3. 五层喷淋拆除部分，暂按原建原拆计入。 4. 消火栓部分，暂按原建原拆计入。 5. 五层火灾报警部分，暂按平面图中标注器具移位计入。 6. 应急照明、消防报警、燃气报警等新旧管道接头部分，暂按接线盒计入，结算时以现场实际为准，以甲方要求为准。 7. 喷淋水、消火栓水等新旧管道接头部分，暂按20元/处计入；机械排烟新旧风管连接部分，暂按100元/处计入，结算时以现场实际为准，以甲方要求为准。 8. 本工程防火卷帘门定额量中拆除及新作高度按洞口高加1.0m。 9. 暂列金暂按5%计入。 10. 暂按垃圾清运与残值变卖价格相抵后为零，故垃圾清运和残值变卖均不在本预算中列项计入考虑，结算时以现场实际为准，以甲方要求为准。