## 扉页2 招标控制价（标底）
| 益新购物中心五、六层商装安装部分 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价（标底）
招标控制价(标底) |  |  | (小写)：
(大写)：
招 标 人： |  |  |  | 法定代表人或 委托代理人：
|  | (单位公章) |  |  | (签字盖章)
工程造价 咨 询 人： |  |  |  | 法定代表人或 委托代理人：
|  | (单位公章及成果专用章) |  |  | (签字盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间：

## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：益新购物中心五、六层商装安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | /
4 | 规费 | 直接费中的人工费+机械费
5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价
6 | 税前工程造价 | 不含税金的建安造价 | /
6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项税额计算汇总表 | /
7 | 销项税额 | 税前工程造价-进项税额
8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进项税额 | /
9 | 附加税费 | 增值税应纳税额
10 | 税金 | 增值税应纳税额+附加税费 | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：益新购物中心五、六层商装安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
新增部分
D区五层灯具线路图部分
1 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.规格:13W 色温4300K 3.含接线盒 | 套 | 47
2 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:明装筒灯 2.规格:13W 色温4300K 3.含接线盒 | 套 | 61
3 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:白色灯带 2.型号:LED白色灯光 | m | 828.47
4 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN15mm 4.配置形式:明配 5.内壁刷防锈漆一遍，外壁刷防锈漆两遍 6.刷防火涂料 | m | 451.24
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 1344.72
6 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 1
拆除部分
D区五层灯具线路图部分
7 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:拆除射灯 | 套 | 47
8 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:拆除明装筒灯 | 套 | 61
9 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:拆除灯带 | m | 828.47
10 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:拆除配管 2.材质:SC 3.规格:DN15mm | m | 451.24
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:拆除管内穿线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 | m | 1344.72
12 | 030101B01001 | 拆除残值或变卖或利用 | 1.拆除区域内，可以变卖或利用的钢管 2.工程量为拆除区域钢管 | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：益新购物中心五、六层商装安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
工程量 3.本项费用与垃圾清运费用相抵消
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：益新购物中心五、六层商装安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：益新购物中心五、六层商装安装部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 031302B01001 | 冬季施工增加费
2 | 031302B02001 | 雨季施工增加费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302B03001 | 生产工具用具使用费
6 | 031302B04001 | 检验试验配合费
7 | 031302B05001 | 工程定位复测场地清理费
8 | 031302B06001 | 停水停电增加费
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
10 | 031302007001 | 高层施工增加
11 | 031302B07001 | 垂直运输费
12 | 031302B08001 | 施工与生产同时进行增加费用
13 | 031302B09001 | 有害环境中施工增加费
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：益新购物中心五、六层商装安装部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 设备暂估价
2.3 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计

## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：益新购物中心五、六层商装安装部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 |  | 材料 | / | / | /
1.1 | BK5-0067 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 1578.8448
1.2 | CLFBFB1 | 措施项目材料费 |  | 元 | 810.3787
1.3 | CZ1-0001 | 焊锡 |  | kg | 1.4792
1.4 | DC1C0006 | 酚醛防锈漆(各种颜色) |  | kg | 15.3286
1.5 | DQ051 | 灯具卡子 |  | 个 | 1681.7941
1.6 | DQ052 | 防水胶布 |  | 盘 | 190.5481
1.7 | IA1-0065 | 膨胀螺栓 M6 |  | 套 | 1665.2247
1.8 | IA2-0083 | 木螺钉 Φ4×65以下 |  | 10个 | 112.6295
1.9 | ID1-0010 | 冲击钻头 Φ12 |  | 个 | 50.5367
1.10 | QB3-2002 | 铜线端子 20A |  | 个 | 109.62
1.11 | QC7-0147 | 管卡子(钢管用) 15 |  | 个 | 557.7326
1.12 | SG1-0053 | 塑料胶布带 20mm×10m |  | 卷 | 9.413
1.13 | ZG1-0001 | 其他材料费 |  | 元 | 170.2208
1.14 | DS1-0037 | BA101-1防火涂料 |  | kg | 35.6845
1.15 | SE1W0171@10 | 白色灯带 | LED白色灯光 | m | 836.7547
1.16 | SE1W0171@8 | 射灯 | 13W 色温4300K | 套 | 47.47
1.17 | SE1W0171@9 | 明装筒灯 | 13W 色温4300K | 套 | 61.61
1.18 | SE8W0045 | 接线盒 |  | 个 | 110.16
1.19 | ZE1W0167@1 | BV-2.5 |  | m | 1411.956
1.20 | ZK1W0215@2 | SC15 |  | m | 464.7772
|  | 小计 | / | / | /

## 增值税进项税额计算汇总表
增值税进项税额计算汇总表
工程名称：益新购物中心五、六层商装安装部分 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 材料费进项税额
2 | 机械费进项税额
3 | 设备费进项税额
4 | 安全生产、文明施工费进项税额
5 | 其他以费率计算的措施费进项税额
6 | 企业管理费进项税额
7 | 暂列金额进项税额
8 | 专业工程暂估价进项税额
9 | 计日工进项税额
合计