标底编制说明

工程名称: 益新购物中心五、六层商装

- 一、工程概况 本工程为益新购物中心五、六层商装项目；地点位于石家庄市裕华区天山大街与学苑路交口东北角，主要内容为:图纸内容。 - 编制依据 - 依据施工图纸及相关图纸回复； - 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、河北省建设工程标准《建设工程量清单编制与计价规程》（DB13(J)T-150-2013）、河北省建筑、安装、装饰装修工程费用标准（HEBGFB-1-2012）； - 《全国统一建筑工程基础定额河北省建筑工程消耗量定额（2012）》 - 《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额（2012）》； - 河北安全生产、文明施工费执行（冀建工【2017】78号）； - 关于发布石家庄2020年上半年建筑市场综合用工指导价的通知; - 河北省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营改增河北省建筑工程计价依据调整办法》的通知（冀建建市【2019】3号）； - 河北省住房和城乡建设厅关于完善建筑业企业规费计取有关工作的通知（冀建市【2016】11号）； - 材料价格依据石家庄市2020年11月份信息价及市场价。 - 三、其他需要说明问题 1. 本工程射灯暂按吸顶式计入，明装筒灯暂按吸顶式计入，明配管暂按刷防火涂料计入，接线盒暂按明装普通接线盒计入。 2. 本工程灯具配线暂按BV-3*2.5计入，配管暂按SC15明敷计入。 3. 本工程暂不计入配电箱。 4. 本工程暂按原建原拆计入。 5. 本工程安装部分暂按垃圾清运与残值变卖价格相抵后为零，故垃圾清运和残值变卖均不在本预算中列项计入考虑，结算时以现场实际为准，以甲方要求为准。