## Sheet1
直饮水机设备报价明细
设备名称 | 设备照片 | 设备具体参数 | 维修维保情况 | 直饮水/废水比例 | 更换滤芯频率 | 是否包含上下水管路铺设 | 附加优惠条件 | 租赁费用/年单价及税点
客用直饮水机 |  | 1、直饮水机供水量：满足50人以上； 2、过滤模式应为先进的反渗透过滤模式； 3、直饮水机需有必要净水箱杀菌技术； 4、需提供常温水、开水两种种出水方式； 5、必须有中温水（40-50℃）出水模式； 6、净水箱不低于15L（或者供水量） 7、额定电压：220v/50Hz，额定功率：不超过3000（含）W。 8、外观尺寸范围(上下百分之十之内)：500*500*1500mm | 1、必须有水质自动检测系统，滤芯更换要求一次性全换，不接受分级更换； 2、要求有厂家或代理商的自营售后，不接受外包服务； 3、设备移机，应提供免费的移机服务； 4、设备形象，为保证直饮水机的外观形象要求有更换整机或者外壳的服务
服务台台式（墙上）直饮水机 |  | 1、直饮水机供水量：满足30人以上； 2、过滤模式应为先进的反渗透过滤模式； 3、直饮水机需有必要净水箱杀菌技术； 4、需提供常温水、开水两种种出水方式； 5、额定电压：220v/50Hz，额定功率：不超过600（含）W。 6、外观尺寸范围(上下百分之十之内)：300*300*500mm 7、安装方式：壁挂、台座放 | 1、必须有水质自动检测系统，滤芯更换要求一次性全换，不接受分级更换； 2、要求有厂家或代理商的自营售后，不接受外包服务； 3、设备移机，应提供免费的移机服务； 5、设备形象，为保证直饮水机的外观形象要求有更换整机或者外壳的服务
员工用直饮水机 |  | 1、直饮水机供水量：满足200-300人； 2、过滤模式应为先进的反渗透过滤模式； 3、直饮水机需有必要净水箱杀菌技术； 4、需提供常温水、开水两种种出水方式； 5、净水箱不低于60L（或者供水量）； 6、额定电压：220v/50Hz，额定功率：不超过3000（含）W。 7、外观尺寸范围(上下百分之十之内)：800*800*1800mm； | 1、必须有水质自动检测系统，滤芯更换要求一次性全换，不接受分级更换； 2、要求有厂家或代理商的自营售后，不接受外包服务； 3、设备移机，应提供免费的移机服务； 4、设备形象，为保证直饮水机的外观形象要求有更换整机或者外壳的服务